## Registers
Address | Parameter | Type | Unit | Factor
30001 | PV1 Voltage | uint16 | V | 0.1
30002 | PV1 Current | uint16 | A | 0.01
30003 | Grid Frequency | uint16 | Hz | 0.01